北京市社会公用计量标准（用于强制检定工作计量器具）建设指导性目录（试行）

| 序号 | 社会公用计量标准名称 | 强制检定项目 | 适用计量检定规程 | 市级 | 区级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 玻璃体温计 医用电子体温计 | 玻璃体温计检定规程（JJG111） 医用电子体温计检定规程（JJG1162） |  |  |
| 2 | 红外耳温计检定装置 | 耳温计 | 红外耳温计检定规程（JJG1164） |  |  |
| 3 | 非自动衡器检定装置 | 非自行指示秤 模拟指示秤 数字指示秤 电子汽车衡 | 非自行指示秤检定规程（JJG14） 模拟指示秤检定规程（JJG13） 数字指示秤检定规程（JJG539） |  |  |
| 4 | 电子汽车衡（衡器载荷测量仪法）检定装置 | 电子汽车衡 | 电子汽车衡（衡器载荷测量仪法）检定规程（JJG1118） |  |  |
| 5 | 天平检定装置 | 电子天平 架盘天平 机械天平 | 电子天平检定规程（JJG1036） 架盘天平检定规程（JJG156） 机械天平检定规程（JJG98） |  |  |
| 6 | 动态公路车辆自动衡器检定装置 | 动态汽车衡 | 动态公路车辆自动衡器检定规程（JJG907） |  |  |
| 7 | 标准轨道衡标准装置 | 轨道衡 | 数字指示轨道衡检定规程（JJG781） 自动轨道衡检定规程（JJG234） |  |  |
| 8 | 铁路罐车容积检定装置 | 铁路计量罐（车） | 铁路罐车容积检定规程（JJG140） 液化气体铁路罐车容积检定规程（JJG184） |  |  |
| 9 | 船舶液货计量舱容量检定装置 | 船舶液货计量舱 | 船舶液货计量舱容量检定规程（JJG702） |  |  |
| 10 | 立式金属罐容量检定装置 | 立式金属罐 | 立式金属罐容量检定规程（JJG168） |  |  |
| 11 | 燃油加油机检定装置 | 燃油加油机 | 燃油加油机检定规程（JJG443） |  |  |
| 12 | 液化石油气(LPG)加气机检定装置 | 液化石油气加气机 | 液化石油气加气机检定规程（JJG997） |  |  |
| 13 | 压缩天然气(CNG)加气机检定装置 | 压缩天然气加气机 | 压缩天然气加气机检定规程（JJG996） |  |  |
| 14 | 液化天然气(LNG)加气机检定装置 | 液化天然气加气机 | 液化天然气加气机检定规程（JJG1114） |  |  |
| 15 | 水表检定装置 | 冷水水表DN15 ～ND50 | 饮用冷水水表检定规程（JJG162） |  |  |
| 16 | 热水表检定装置 | 热水水表DN15 ～ND50 | 热水表检定规程（JJG686） |  |  |
| 17 | 膜式燃气表检定装置 | 燃气表G1.6～G 16 | 膜式燃气表检定规程（JJG577） |  |  |
| 18 | 热量表检定装置 | 热能表DN15～DN50 | 热能表检定规程（JJG225） |  |  |
| 19 | 水流量（液体） 标准装置 | 液体流量计 | 涡街流量计检定规程（JJG 1029） 超声流量计检定规程（JJG 1030） 涡轮流量计检定规程（JJG1037） 差压式流量计检定规程（JJG640） 科里奥利质量流量计检定规程 （JJG1038） 电磁流量计检定规程（JJG1033） 液体容积式流量计检定规程（JJG667） |  |  |
| 20 | 气体流量标准装置 | 气体流量计 | 气体容积式流量计检定规程（JJG633） 涡街流量计检定规程（JJG1029） 超声流量计检定规程（JJG1030） 涡轮流量计检定规程（JJG1037） 差压式流量计检定规程（JJG640） 科里奥利质量流量计检定规程 （JJG1038） 热式气体质量流量计检定规程 （JJG1132） 旋进漩涡流量计检定规程（JJG1121） |  |  |
| 21 | 无创电子自动血压计检定装置 | 无创自动测量血压计 | 无创自动测量血压计检定规程 （JJG692） |  |  |
| 22 | 血压计（表）检定装置 | 血压计（表） | 血压计和血压表检定规程（JJG270） |  |  |
| 23 | 眼压计检定装置 | 压陷式眼压计 接触式压平眼压计 | 压陷式眼压计检定规程（JJG574） 接触式压平眼压计检定规程（JJG1141） |  |  |
| 24 | 非接触式眼压计检定装置 | 非接触式眼压计 | 非接触式眼压计检定规程（JJG1143） |  |  |
| 25 | 活塞式压力计标准装置 | 精密压力表及真空表 | 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程（JJG49） |  |  |
| 26 | 精密压力表标准装置 | 压力表、压力真空表、真空表 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程（JJG52） |  |  |
| 27 | 记录式压力表检定装置 | 记录式压力表及真空表 | 记录式压力表、压力真空表及真空表检定装置（JJG926） |  |  |
| 28 | 数字压力计标准装置 | 数字式压力计 | 数字压力计检定规程（JJG875） |  |  |
| 29 | 压力控制器检定装置 | 压力控制器 | 压力控制器检定规程（JJG544） |  |  |
| 30 | 压力式六氟化硫气体密度控制器检定装置 | 压力式六氟化硫气体密度控制器 | 压力式六氟化硫气体密度控制器检定规程（JJG1073） |  |  |
| 31 | 机动车雷达测速仪检定装置 | 机动车测速仪 | 固定式机动车雷达测速仪检定规程 （JJG527） 移动式机动车雷达测速仪检定规程 （JJG528） |  |  |
| 32 | 机动车激光测速仪检定装置 | 机动车激光测速仪 | 机动车激光测速仪检定规程 （JJG1074） |  |  |
| 33 | 机动车地感线圈测速系统检定装置 | 机动车地感线圈测速系统 | 机动车地感线圈测速系统检定规程 （JJG1122） |  |  |
| 34 | 出租汽车计价器 检定装置 | 出租汽车计价器 | 出租汽车计价器检定规程（JJG517） |  |  |
| 35 | 电能表检定装置 | 电能表 | 电子式交流电能表检定规程（JJG596） 机电式交流电能表检定规程（JJG307） 预付费交流电能表检定规程（JJG1099） 多费率交流电能表检定规（JJG691） 最大需量电能表检定规程（JJG569） |  |  |
| 36 | 直流电能表检定装置 | 电子式直流电能表 | 电子式直流电能表检定规程（JJG842） |  |  |
| 37 | 工作用静止式谐波有功电能表检定装置 | 工作用静止式谐波有功电能表 | 工作用静止式谐波有功电能表检定规程（JJG1106） |  |  |
| 38 | 电声标准装置 | 声级计 | 声级计检定规程（JJG188） |  |  |
| 39 | 纯音听力计检定装置 | 纯音听力计 | 测听设备 纯音听力计检定规程 （JJG388） |  |  |
| 40 | 阻抗听力计检定装置 | 阻抗听力计 | 测听设备 耳声阻抗/导纳测量仪器 检定规程（JJG991） |  |  |
| 41 | 眼镜片顶焦度一级标准装置 | 焦度计 | 焦度计检定规程（JJG580） |  |  |
|  |  | 验光镜片箱 | 验光镜片箱检定规程（JJG579） |  |  |
| 42 | 验光仪顶焦度标准装置 | 验光仪 | 验光仪检定规程（JJG892） |  |  |
| 43 | 综合验光仪检定装置 | 综合验光仪 | 综合验光仪（含视力表）检定规程 （JJG1097） |  |  |
| 44 | 角膜曲率计检定装置 | 角膜曲率计 | 角膜曲率计检定规程（JJG1011） |  |  |
| 45 | 旋光仪及旋光糖量计检定装置 | 糖量计 | 旋光仪及旋光糖量计检定规程 （JJG536） |  |  |
| 46 | 透射式烟度计检定装置 | 透射式烟度计 | 透射式烟度计检定规程（JJG976） |  |  |
| 47 | 烘干法水分测定仪检定装置 | 烘干法水分测定仪 | 烘干法水分测定仪检定规程（JJG658） |  |  |
| 48 | 电容法和电阻法谷物水分测定仪检定装置 | 电容法和电阻法谷物水分测定仪 | 电容法和电阻法谷物水分测定仪检定规程（JJG891） |  |  |
| 49 | 原棉水分测定仪检定装置 | 原棉水分测定仪 | 原棉水分测定仪检定规程（JJG845） |  |  |
| 50 | 呼出气体酒精含量检测仪检定装置 | 呼出气体酒精含量检测仪 | 呼出气体酒精含量检测仪检定规程（JJG657） |  |  |
| 51 | 谷物容重器检定装置 | 谷物容重器 | 容重器检定规程（JJG264） |  |  |
| 52 | 一等密度计标准装置 | 乳汁计 | 工作玻璃浮计检定规程（JJG42） |  |  |
| 53 | 电动汽车充电桩检定装置（直流） | 电动汽车非车载充电机 | 电动汽车非车载充电机检定规程 （JJG1149） |  |  |
| 54 | 电动汽车充电桩检定装置（交流） | 电动汽车交流充电桩 | 电动汽车交流充电桩检定规程 （JJG1148） |  |  |
| 55 | X、γ射线空气比释动能（治疗水平）标准装置 | 放射治疗用电离室剂量计 | 治疗水平电离室剂量计检定规程 （JJG 912） |  |  |
| 56 | 医用诊断X射线辐射源检定装置 | 医用诊断X射线 辐射源 | 医用诊断X射线辐射源检定规程（JJG744） |  |  |
| 57 | 医用乳腺X射线辐射源检定装置 | 医用乳腺X射线辐射源 | 医用乳腺X射线辐射源检定规程（JJG1145） |  |  |
| 58 | 放射性活度计检定装置 | 医用活度计 | 放射性活度计检定规程（JJG377） |  |  |
| 59 | 心、脑电图机检定装置 | 心电图仪 | 心电图机检定规程（JJG543） |  |  |
|  |  |  | 数字心电图机检定规程（JJG1041） |  |  |
|  |  |  | 动态（可移动）心电图机检定规程（JJG1042） |  |  |
|  |  | 脑电图仪 | 脑电图机检定规程（JJG1043） |  |  |
| 60 | 数字脑电图仪检定装置 | 数字脑电图仪 | 数字脑电图仪检定规程（JJG954） |  |  |
| 61 | 多参数监护仪检定装置 | 多参数监护仪 | 多参数监护仪检定规程（JJG1163） |  |  |
| 62 | 电流互感器检定装置 | 测量用电流互感器、电力互感器、三相互感器 | 测量用电流互感器检定规程（JJG313） 电力互感器检定规程（JJG1021） 三相互感器检定规程（JJG1165） |  |  |
| 63 | 电压互感器检定装置 | 测量用电压互感器、电力互感器、三相互感器 | 测量用电压互感器检定规程（JJG314） 电力互感器检定规程（JJG1021） 三相互感器检定规程（JJG1165） |  |  |

注：表示应建设的社公标；表示推荐建设的社公标；表示可不建设的社公标。