附件2

实验室能力验证工作程序

各参加单位收到样品后，请认真查收样品，样品包括1支活性炭管样品、1张滤膜样品和1支安瓶，确认无误后按下述程序开展比对工作。如核查样品有破损或缺失，请于7天内联系分会，逾期不再办理。

1.比对样品

样品包括活性炭管中环己烷含量测定样品、滤膜中钠含量测定样品、溶液中硫酸含量测定样品，共3个样品。

2.分析方法

参加单位可自行选择本单位常用的职业卫生分析标准方法。

3.报告要求

（1）比对样品的分析结果请填在检测结果报告表(附件3)上，加盖单位公章后同实验室检测原始记录复印件、检测报告原件一同寄至分会秘书处。同时将检测报告表电子版(word版)发送至zywsfh@163.com。

（2）检测结果值要表示为μg/支（活性炭管样品）、

μg/张（滤膜样品）和μg/ml（溶液样品）。活性炭管样品、滤膜样品结果保留1位小数，溶液样品结果保留2位小数。

（3）表格中的所有信息应认真填写，不得漏项。

（4）提交比对结果的截止日期为2023年3月5日