
附件3
建设工程领域检验检测机构
信用评价指标体系特殊要求

（征求意见稿）

	评价
等级
	资质
类别
	人员
	设备设施
	行业信息

	A类机构必须同时具备条件
	建工领域资质的类别8项以上
	注册结构师、注册岩土工程师、特种设备检验检测人员（无损检测）三类人员总人数8人以上，持Ⅱ级及以上无损探伤证书人员覆盖3种及以上检测方法；技术人员与上一评价周期相比较，变动（离职解聘人员数量/现有人员数量）不超过15%。
	无租赁设备，恒温恒湿面积（含标养室）200平方米以上；配备万能试验机6台套、混凝土抗渗仪10台以上；管材液压试验机24路以上；大气采样器6台以上、气相色谱分析仪3套以上；导热系数测定仪3台以上、单体燃烧2台以上；回弹仪20台以上、非金属超声仪2台套以上；钢结构超声探伤仪3台套以上；桩基静载荷测试仪10台以上。
	上一年度未因存在《建设工程质量检测管理办法 》（建设部141号令）中第二十九条、第三十条规定的违法违规行为被立案查处并处罚 。

	B类机构必须同时具备条件
	建工领域资质的类别5项以上
	注册结构师、注册岩土工程师、持Ⅱ级及以上钢结构无损探伤证书人员总人数6人以上，技术人员与上一评价周期相比较，变动（离职解聘人员数量/现有人员数量）不超过20%。
	无租赁设备，恒温恒湿面积（含标养室）150平方米以上；配备万能试验机3台套、混凝土抗渗仪8台以上；管材液压试验机12路以上；大气采样器3台以上、气相色谱分析仪2套以上；导热系数测定仪2台以上、单体燃烧1台以上；回弹仪15台以上、保护层厚度测试仪2台以上；桩基静载荷测试仪8台以上。
	上一年度未因存在《建设工程质量检测 管理办法》（建设部141 号令）中第三十条规定 的违法违规行为被立案查处并处罚；存在1次及以下第二十九条规 定的违法违规行为被立 案查处并处罚 。

	C类机构必须同时具备条件
	建工领域资质的类别4项以上
	注册结构师、注册岩土工程师、Ⅱ级及以上钢结构无损探伤三类人员、中级及以上职称人员4人以上，技术人员与上一评价周期相比较，变动（离职解聘人员数量/现有人员数量）不超过30%。
	允许有租赁设备，具有见取样或使用功能资质的，恒温恒湿面积（含标养室）100平方米以上。
	上一年度未因存在《建设工程质量检测管理 办法》（建设部141号） 中第三十条规定的违 法违规行为被立案查 处并处罚；存在3 次及 以下第二十九条规定的违法违规行为被立案查处并处罚。

	备注：不满足A、B、C类条件要求的，定为D类。
建工检测资质类别：见证取样检测、建筑工程（使用功能）见证取样检测、主体结构工程检测、钢结构工程检测、室内坏境检测、地基基础工程检测、建筑节能检测、建筑门窗检测、建筑幕墙工程检测、建筑智能化系统工程检测共10项资质。单项资质机构直接分为D类。


— 2 —


