
附件4

生态环境领域检验检测机构

信用评价指标体系特殊要求

（征求意见稿）

	评价
等级
	人员
	场所环境
	设备设施
	行为信息

	A类机构必须同时具备条件
	环境检测相关专业副高级工程师及以上人员占全部人员（以社保缴费凭证为准）的10%及以上。
	自有产权；实验室面积2000平方米及以上；具备固定恒温恒湿间，恒温恒湿面积10平方米及以上。
	无租赁设备，设备原值2000万元及以上。配备液相色谱-质谱联用仪1台及以上；气相色谱-质谱联用仪4台及以上；电感耦合等离子体质谱仪1台及以上；电感耦合等离子体发射光谱仪1台及以上。
	上一年度在河北省市场监督管理局和河北省生态环境厅两部门主导的检查中未涉及行政处理和行政处罚。

	B类机构必须同时具备条件
	环境检测相关专业副高级工程师2人及以上；从事检验检测（以社保缴费凭证为准）人员30人及以上。
	允许租赁场所；实验室面积1500平方米及以上；具备固定恒温恒湿间，恒温恒湿面积5平方米及以上。
	无租赁设备，设备原值1500万元及以上。配备气相色谱-质谱联用仪2台及以上；电感耦合等离子体质谱仪1台及以上。
	上一年度在河北省市场监督管理局和河北省生态环境厅两部门主导的检查中未涉及行政处理和行政处罚。

	C类机构必须同时具备条件
	从事检验检测（以社保缴费凭证为准）人员20人及以上。
	允许租赁场所；实验室面积1000平方米及以上。
	无租赁设备，设备原值700万元及以上。配备气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计检测设备。
	上一年度在河北省市场监督管理局和河北省生态环境厅两部门主导的检查中未涉及行政处罚。

	备注：不满足A、B、C类条件要求的，定为D类。


— 2 —


