## Sheet1
2022年法定计量检定机构和计量标准专项监督检查情况
序号 | 被检查单位名称 | 被抽查计量标准数量（项） | 检查发现主要问题 | 是否完成整改
1 | 天津市滨海新区检验检测中心 | 20 | 1.个别计量标准工作场所缺乏环境湿度监测设备。 2.检定人员未在《计量标准履历书》及时更新。 3.重复性、稳定性试验记录不规范。 4.计量检定规程管理等制度执行不规范。 5.其他：检定证书格式不统一，部分证书内容不全，原始记录不规范。 6.质量手册及程序文件不规范。 | 是
2 | 天津市西青区计量检定所 | 9 | 1.个别计量标准工作场所未配备环境专用温湿度监测设备。 2.计量标准负责人更换未在《计量标准履历书》及时更新。 3.重复性与稳定性试验方法不符。 4.计量标准文件集、计量检定规程、标准器溯源证书等管理制度执行存在缺陷。 5.实验室与不相关区域未有隔离，已检区与未检区未有效区分。 | 是
3 | 天津市津南区计量检定所 | 14 | 1.衡器实验室未配备温湿度监测设备，实验室与不相关区域未有效隔离。 2.重复性、稳定性试验记录不规范。 3.原始记录不规范。 | 是
4 | 中国海洋石油渤海计量中心站 | 8 | 1.实验室温湿度计未黏贴检定合格标识。 2.《计量标准履历书》信息不全、更新不及时。 3.重复性实验记录温度表述不准确。 4.文件集未按照相关管理制度受控。 | 是
5 | 中国石化销售华北公司计量检定站 | 5 | 1.部分计量标准配套设备缺少检定合格标识。 2.其他：计量检定系统表、原始记录信息不完善。 | 是
6 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司计量检定站 | 5 | 1.计量标准仪器标识有待完善。 2.原始记录信息不完善。 | 是
7 | 天津市纺织集团（控股）有限公司计量站 | 11 | 1.个别计量标准工作场所未配备温湿度监测设备。 2 计量标准现有检定人员未在《申请书》和《计量标准履历书》及时更新。 3.原始记录、证书的格式和信息不规范。 | 是
8 | 天津市电能表计量检定站 | 4 | 增加的检定人员未在《计量标准履历书》及时更新。 | 是
9 | 天津渤海轻工投资集团有限公司计量一站 | 6 | 1.计量检定人员未在《计量标准履历书》予以登记和更新。 2.重复性与稳定性试验方法和记录格式不符合要求。 3.实验室、湿度监测装置未进行确认，原始记录格式和信息不规范。 | 是
10 | 中国铁路北京局集团有限公司天津计量站 | 7 | 1.《计量标准履历书》未及时更新。 2.人员培训记录、稳定性考核记录不规范。 | 是